## 表1
序号 | 项目 | 判断 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 编码
1 | 水温 |  | 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 |  |  |  |  | w01010
2 | pH值 |  | 6⁓9 |  |  |  |  | w01001
3 | 溶解氧 | ≥ | 饱和率90% （或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2 | w01009
4 | 高锰酸盐指数 | ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | w01019
5 | 化学需氧量 | ≤ | 15 |  | 20 | 30 | 40 | w01018
6 | 五日生化需氧量 | ≤ | 3 |  | 4 | 6 | 10 | w01017
7 | 氨氮 | ≤ | 0.15 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | w21003
8 | 总磷 | ≤ | 0.02 (湖、库0.01) | 0.1 (湖、库0.025) | 0.2 (湖、库0.05) | 0.3 (湖、库0.1) | 0.4 (湖、库0.2) | w21011
9 | 总氮 | ≤ | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | w21001
10 | 铜 | ≤ | 0.01 | 1 |  |  |  | w20122
11 | 锌 | ≤ | 0.05 | 1 |  | 2 |  | w20123
12 | 氟化物 | ≤ | 1 |  |  | 1.5 |  | w21017
13 | 硒 | ≤ | 0.01 |  |  | 0.02 |  | w20128
14 | 砷 | ≤ | 0.05 |  |  | 0.1 |  | w20141
15 | 汞 | ≤ | 5e-05 |  | 0.0001 | 0.001 |  | w20111
16 | 镉 | ≤ | 0.001 | 0.005 |  |  | 0.01 | w20115
17 | 铬（六价） | ≤ | 0.01 | 0.05 |  |  | 0.1 | w20117
18 | 铅 | ≤ | 0.01 |  | 0.05 |  | 0.1 | w20120
19 | 氰化物 | ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 |  |  | w21016
20 | 挥发酚 | ≤ | 0.002 |  | 0.005 | 0.01 | 0.1 | w23002
21 | 石油类 | ≤ | 0.05 |  |  | 0.5 | 1 | w22001
22 | 阴离子表面活性剂 | ≤ | 0.2 |  |  | 0.3 |  | w19002
23 | 硫化物 | ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | w21019
24 | 粪大肠菌群 | ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 | w02003

## 表2、表3
序号 | 项目 | 标准值 | 编码 | 序号 | 项目 | 标准值 | 编码
1 | 硫酸盐 | 250 | w21038 | 4 | 铁 | 0.3 | w20125
2 | 氯化物 | 250 | w21022 | 5 | 锰 | 0.1 | w20124
3 | 硝酸盐 | 10 | w21007
1 | 三氯甲烷 | 0.06 | w24004 | 41 | 丙烯酰胺 | 0.0005 | w26048
2 | 四氯化碳 | 0.002 | w24005 | 42 | 丙烯腈 | 0.1 | w99010
3 | 三溴甲烷 | 0.1 | w24009 | 43 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.003 | w29002
4 | 二氯甲烷 | 0.02 | w24003 | 44 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 0.008 | w29004
5 | 1,2-二氯乙烷 | 0.03 | w24017 | 45 | 水合肼 | 0.01 | w21009
6 | 环氧氯丙烷 | 0.02 | w24024 | 46 | 四乙基铅 | 0.0001 | w20047
7 | 氯乙烯 | 0.005 | w24046 | 47 | 吡啶 | 0.2 | w25052
8 | 1,1-二氯乙烯 | 0.03 | w24047 | 48 | 松节油 | 0.2 | w22007
9 | 1,2-二氯乙烯 | 0.05 | w24048 | 49 | 苦味酸 | 0.5 | w23036
10 | 三氯乙烯 | 0.07 | w24049 | 50 | 丁基黄原酸 | 0.005 | w32003
11 | 四氯乙烯 | 0.04 | w24050 | 51 | 活性氯 | 0.01 | w21023
12 | 氯丁二烯 | 0.002 | w24062 | 52 | 滴滴涕 | 0.001 | w33007
13 | 六氯丁二烯 | 0.0006 | w24064 | 53 | 林丹 | 0.002 | w33005
14 | 苯乙烯 | 0.02 | w25038 | 54 | 环氧七氯 | 0.0002 | w99003
15 | 甲醛 | 0.9 | w31001 | 55 | 对硫磷 | 0.003 | w33030
16 | 乙醛 | 0.05 | w31002 | 56 | 甲基对硫磷 | 0.002 | w33021
17 | 丙烯醛 | 0.1 | w31004 | 57 | 马拉硫磷 | 0.05 | w33022
18 | 三氯乙醛 | 0.01 | w31003 | 58 | 乐果 | 0.08 | w33019
19 | 苯 | 0.01 | w25002 | 59 | 敌敌畏 | 0.05 | w33010
20 | 甲苯 | 0.7 | w25003 | 60 | 敌百虫 | 0.05 | w33011
21 | 乙苯 | 0.3 | w25004 | 61 | 内吸磷 | 0.03 | w33025
22 | 二甲苯 | 0.5 | w25005 | 62 | 百菌清 | 0.01 | w33012
23 | 异丙苯 | 0.25 | w25034 | 63 | 甲萘威 | 0.05 | w33047
24 | 氯苯 | 0.3 | w25010 | 64 | 溴氰菊酯 | 0.02 | w33052
25 | 1,2-二氯苯 | 1 | w25011 | 65 | 阿特拉津 | 0.003 | w33029
26 | 1,4-二氯苯 | 0.3 | w25013 | 66 | 苯并(a)芘 | 2.8*10⁻⁶ | w25043
27 | 三氯苯 | 0.02 | w25014 | 67 | 甲基汞 | 1*10⁻⁶ | w20136
28 | 四氯苯 | 0.02 | w25016 | 68 | 多氯联苯 | 2*10⁻⁵ | w27001
29 | 六氯苯 | 0.05 | w25019 | 69 | 微囊藻毒素-LR | 0.001 | w99004
30 | 硝基苯 | 0.017 | w25023 | 70 | 黄磷 | 0.003 | w21013
31 | 二硝基苯 | 0.5 | w25027 | 71 | 钼 | 0.07 | w20061
32 | 2,4-二硝基甲苯 | 0.0003 | w25030 | 72 | 钴 | 1 | w20038
33 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 0.5 | w25032 | 73 | 铍 | 0.002 | w20127
34 | 硝基氯苯 | 0.05 | w25020 | 74 | 硼 | 0.5 | w20023
35 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 | w25022 | 75 | 锑 | 0.005 | w20004
36 | 2,4-二氯苯酚 | 0.093 | w23020 | 76 | 镍 | 0.02 | w20121
37 | 2,4,6-三氯苯酚 | 0.2 | w23022 | 77 | 钡 | 0.7 | w20012
38 | 五氯酚 | 0.009 | w23025 | 78 | 钒 | 0.05 | w20101
39 | 苯胺 | 0.1 | w26001 | 79 | 钛 | 0.1 | w20095
40 | 联苯胺 | 0.0002 | w26002 | 80 | 铊 | 0.0001 | w20089