## 表1
序号 | 项目 | 判断 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
1 | 水温 |  | 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2
2 | pH值 |  | 6⁓9
3 | 溶解氧 | ≥ | 饱和率90% （或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 | ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量 | ≤ | 15 |  | 20 | 30 | 40
6 | 五日生化需氧量 | ≤ | 3 |  | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮 | ≤ | 0.15 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
8 | 总磷 | ≤ | 0.02 (湖、库0.01) | 0.1 (湖、库0.025) | 0.2 (湖、库0.05) | 0.3 (湖、库0.1) | 0.4 (湖、库0.2)
9 | 总氮 | ≤ | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
10 | 铜 | ≤ | 0.01 | 1
11 | 锌 | ≤ | 0.05 | 1 |  | 2
12 | 氟化物 | ≤ | 1 |  |  | 1.5
13 | 硒 | ≤ | 0.01 |  |  | 0.02
14 | 砷 | ≤ | 0.05 |  |  | 0.1
15 | 汞 | ≤ | 5e-05 |  | 0.0001 | 0.001
16 | 镉 | ≤ | 0.001 | 0.005 |  |  | 0.01
17 | 铬（六价） | ≤ | 0.01 | 0.05 |  |  | 0.1
18 | 铅 | ≤ | 0.01 |  | 0.05 |  | 0.1
19 | 氰化物 | ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2
20 | 挥发酚 | ≤ | 0.002 |  | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 | ≤ | 0.05 |  |  | 0.5 | 1
22 | 阴离子表面活性剂 | ≤ | 0.2 |  |  | 0.3
23 | 硫化物 | ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
24 | 粪大肠菌群 | ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000

## 表2、表3
序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值
1 | 硫酸盐 | 250 | 4 | 铁 | 0.3
2 | 氯化物 | 250 | 5 | 锰 | 0.1
3 | 硝酸盐 | 10
1 | 三氯甲烷 | 0.06 | 41 | 丙烯酰胺 | 0.0005
2 | 四氯化碳 | 0.002 | 42 | 丙烯腈 | 0.1
3 | 三溴甲烷 | 0.1 | 43 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.003
4 | 二氯甲烷 | 0.02 | 44 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)脂 | 0.008
5 | 1,2-二氯乙烷 | 0.03 | 45 | 水合肼 | 0.01
6 | 环氧氯丙烷 | 0.02 | 46 | 四乙基铅 | 0.0001
7 | 氯乙烯 | 0.005 | 47 | 吡啶 | 0.2
8 | 1,1-二氯乙烯 | 0.03 | 48 | 松节油 | 0.2
9 | 1,2-二氯乙烷 | 0.05 | 49 | 苦味酸 | 0.5
10 | 三氯乙烯 | 0.07 | 50 | 丁基黄原酸 | 0.005
11 | 四氯乙烯 | 0.04 | 51 | 活性氯 | 0.01
12 | 氯丁二烯 | 0.002 | 52 | 滴滴涕 | 0.001
13 | 六氯丁二烯 | 0.0006 | 53 | 林丹 | 0.002
14 | 苯乙烯 | 0.02 | 54 | 环氧七氯 | 0.0002
15 | 甲醛 | 0.9 | 55 | 对硫磷 | 0.003
16 | 乙醛 | 0.05 | 56 | 甲基对硫磷 | 0.002
17 | 丙烯醛 | 0.1 | 57 | 马拉硫磷 | 0.05
18 | 三氯乙醛 | 0.01 | 58 | 乐果 | 0.08
19 | 苯 | 0.01 | 59 | 敌敌畏 | 0.05
20 | 甲苯 | 0.7 | 60 | 敌百虫 | 0.05
21 | 乙苯 | 0.3 | 61 | 内吸磷 | 0.03
22 | 二甲苯 | 0.5 | 62 | 百菌清 | 0.01
23 | 异丙苯 | 0.25 | 63 | 甲萘威 | 0.05
24 | 氯苯 | 0.3 | 64 | 溴氰菊酯 | 0.02
25 | 1,2-二氯苯 | 1 | 65 | 阿特拉津 | 0.003
26 | 1,4-二氯苯 | 0.3 | 66 | 苯并(a)芘 | 2.8*10⁻⁶
27 | 三氯苯 | 0.02 | 67 | 甲基汞 | 1*10⁻⁶
28 | 四氯苯 | 0.02 | 68 | 多氯联苯 | 2*10⁻⁵
29 | 六氯苯 | 0.05 | 69 | 微囊藻毒素-LR | 0.001
30 | 硝基苯 | 0.017 | 70 | 黄磷 | 0.003
31 | 二硝基苯 | 0.5 | 71 | 钼 | 0.07
32 | 2,4-二硝基甲苯 | 0.0003 | 72 | 钴 | 1
33 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 0.5 | 73 | 铍 | 0.002
34 | 硝基氯苯 | 0.05 | 74 | 硼 | 0.5
35 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 | 75 | 锑 | 0.005
36 | 2,4-二氯苯酚 | 0.093 | 76 | 镍 | 0.02
37 | 2,4,6-三氯苯酚 | 0.2 | 77 | 钡 | 0.7
38 | 五氯酚 | 0.009 | 78 | 钒 | 0.05
39 | 苯胺 | 0.1 | 79 | 钛 | 0.1
40 | 联苯胺 | 0.0002 | 80 | 铊 | 0.0001